ПАМЯТКА

по противопожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

В связи с проведением новогодних праздников необходимо принять меры по усилению мер по пожарной безопасности и недопущению пожароопасной ситуации в учреждениях образования.

В этих целях необходимо:

- категорически запретить применение фейерверков, бенгальских огней,  свечей, хлопушек, ваты и других возгорающихся предметов в период проведения новогодних елок;

- обеспечить учреждения образования, особенно места проведения новогодних елок, необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра с водой, ткани, пропитанные специальным огнезащитным составом, обученные дежурные из числа взрослых);

- подготовить запасные выходы в случае возникновения пожароопасной ситуации, отработать пути эвакуации на случай пожара;

- провести инструктаж по безопасным методам проведения новогодних мероприятий с техническим персоналом, педагогическим коллективом и учащимися с регистрацией инструктажей в специальных журналах в соответствии с предъявляемыми требованиями;

- получить разрешение на проведение новогодних мероприятий от органов государственной противопожарной службы;

- назначить ответственных лиц с возложением на них ответственности за сохранность здоровья и жизни детей.